包头供电公司2025年二季度“两率”指标完成情况

包头市工业和信息化局:

按照包头市工业和信息化局《关于定期报送供电可靠性指标等数据报告的通知》要求，现将包头供电公司2025年二季度供电可靠性等指标数据的报告如下:

1.供电可靠性指标情况

全口径用户平均停电时间完成1.91小时/户(供电可靠率99.9124%)，用户平均停电频率完成0.629次/户。

城网（1+2）用户平均停电时间完成0.25小时/户(供电可靠率99.9885%)，用户平均停电频率完成0.101次/户。

农网（3+4）用户平均停电时间完成2.28小时/户(供电可靠率99.8957%)，用户平均停电频率完成0.745次/户。

2.综合电压合格率指标

全口径综合电压合格率完成99.930%，其中城网综合电压合格率完成99.965%，农网综合电压合格率完成99.889%。

附件1：包头供电公司及各供电分公司2025年二季度”两率“指标完成情况。

包头供电公司

二零二五年七月二日